## Slide 1: Проведение II этапа профилактического медицинского осмотра
www.narco23.ru
ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края

## Slide 2: Предварительные химико-токсикологические исследования
www.narco23.ru
Светличная Е.В. – заведующая ХТЛ ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края

## Slide 3: Экспресс-анализатор мочи АМ 2100

## Slide 4: Экспресс-анализатор мочи АМ 2100

## Slide 5: Экспресс-анализатор мочи АМ 2100

## Slide 6: Внешний вид АМ 2100
1- Корпус анализатора
2 - Лоток для тест-полосок
3 - Термопринтер
4 - Индикаторный светодиод
1
3
2
4

## Slide 7: Лоток для тест-полоски

## Slide 8: Размещение лотка в анализаторе

## Slide 9: Отбор образца (моча, не менее 20 мл.)

## Slide 10: Подготовка к проведению ИХА

## Slide 11: Подготовка образца в проведению ИХА

## Slide 12: Погружение тест-полоски в образец
Не менее 60 секунд
Погружение теста
до
ограничительной линии

## Slide 13: Оценка результата реакции

## Slide 14: Оценка результата реакции
Хорошо различимые зоны теста

## Slide 15: Вид тестов при разном времени экспозиции
Время экспозиции
недостаточно
Верно
выдержано время,
5 мин.

## Slide 16: Недостаточное время экспозиции
«Контрольная линия не найдена»
Необходимо повторно провести
исследование образца тест-полоской

## Slide 17: Вид тестов при разном времени экспозиции
Время экспозиции
недостаточно
Верно
выдержано время,
5 мин.

## Slide 18: Расположение теста в лотке

## Slide 19: Расположение теста в лотке
Маркировка
теста
В приемное отверстие

## Slide 20: Фиксация результата исследования
Обнаружены
каннабиноиды

## Slide 21: Результат предварительного исследования

## Slide 22: Направление на исследование
Направление на исследование заполняется в соответствии с Приказом МЗ РФ № 40 от 27.01.2006 г.
В случае выявленных нарушений, биоматериал на исследование приниматься не будет.

## Slide 23: Маркировка образца для отправки в ХТЛ

## Slide 24: Подготовка образца для отправки в ХТЛ

## Slide 25: Прием биоматериала на исследование
Направление на исследование, заполненное в соответствии с Приказом МЗ РФ № 40 от 27.01.2006 г.
Образец биологического материала с маркировкой (бумажная этикетка).
Справка о доставке образца и сопроводительной документацией
(в 2-х экземплярах !!!)

## Slide 26: Экспресс-анализатор мочи АМ 2100
В помещении ХТЛ
09.11.2015 г. в 9-00
и
11.11.2015 г. в 11-00
Можно получить консультацию по
применению анализатора АМ-2100

## Slide 27: Проведение подтверждающих исследований

## Slide 28: Методы газовой и жидкостной масс-спектрометрии

## Slide 29: Нарушения Приказа МЗ РФ № 40
Абинск ЦРБ – отсутствует контрольный образец, 1 экз. Справки о доставке
Брюховецкая ЦРБ – отсутствует Справка о доставке
Динская ЦРБ – малое количество образца, 1 экз. Справки о доставке
Кропоткин ЦРБ - малое количество образца

## Slide 30: Нарушения Приказа МЗ РФ № 40
Тимашевск ЦРБ – Направления без штампов, печатей.
Темрюк ЦРБ - малое количество образца.
Туапсе РБ № 1 - 1 экз. Справки о доставке

## Slide 31: Подготовка образца для отправки в ХТЛ

## Slide 32: …образец помещается в сухой, чистый флакон…..
Обнаружено: прокаин, новокаин
и т.д.

## Slide 33
Спасибо за внимание!
www.narco23.ru